## Aufmaß
BaubeschreibungDie GASAG Solution Plus GmbH modernisiert im Rahmen einer Contracting-Maßnahme die Wärme- und Dampferzeugung der nachfolgenden Liegenschaft und betreibt diese anschließendüber einen Zeitraum von 15 Jahren.Zudem wird auf den Dächern des Krankenhauses eine PV Anlage installiert.Die Anlagen befinden sich im Ev. Waldkrankenhaus Spandau,Stadtrandstraße 555, 13589 BerlinDie Neuanlage umfasst eine Kesselkaskade aus drei Heizkesseln, zwei BHKW mit Pufferspeicher, zwei Schnelldampferzeugern mit Peripherie.Einige Komponenten wurden Aufgrund der langen Lieferzeiten bereits vor Erstellung des LV bestellt undsind in der Regel durch den AN hydraulisch einzubinden bzw. zu montieren.Alle dazu notwendigen Armaturen, Rohrleitungen etc. sind Gegenstand der Ausschreibung.Die Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten:Demontagen:Die Demontagen der vorh. Großkomponenten werden im wesentlichen vor Ausführung der im nachfolgenden LV beschriebenen Arbeiten durch ein Fachunternehmen für Demontagen und Entsorgung durchgeführt. Darüber hinaus gehende Anlagenteile sind vom AN zu demontieren.Wärmeerzeugung:Einbringung, Anschluss und Inbetriebnahme der neuenBrennwertkessel und Druckhaltung.Hydraulische und gasseitige Anbindung von zwei beigestellten Erdgas-BHKW mit einer Leistung von 260 kWel und 390 kWth für eine wärmegeführte und Netzparallele Fahrweise zur Abdeckung des Grundlaststrom- und Wärmeverbrauches des Gebäudes.
01 | Los 1, Wärmeerzeugung
01.01 | Demontagen und Anschlussarbeiten
01.01. .0001 |  | m | Demontage von Rohrleitungen bis DN 32sonst wie vor beschrieben. liefern und montieren | 12,65 € | 0,00 €
01.01. .0002 | 4 | m | Demontage von Rohrleitungen von DN 40 bis DN 65sonst wie vor beschrieben. liefern und montieren | 14,95 € | 59,80 €
01.01. .0003 | 4 | m | Demontage von Rohrleitungen von DN 80 bis DN 100sonst wie vor beschrieben. liefern und montieren | 17,25 € | 69,00 €
01.01. .0004 |  | m | Demontage von Rohrleitungen von DN 125 bis DN 150sonst wie vor beschrieben. liefern und montieren | 19,55 € | 0,00 €

## ER
Pos. | Menge | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamtpreis
1 | 1 | STCK | Uebergangsstueck Edelstahl Sanpress Inox 18mm x 1/2"AG, Pressanschluss | 23,78 € | 23,78 €
2 | 1 | STCK | Zopf Hanf | 11,33 € | 11,33 €
3 | 2 | STCK | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 65 PN 10/16/40 77x127x2mm | 4,82 € | 9,64 €
4 | 1 | STCK | CONEL DRAIN Bogen DN 70 87 Grad | 7,04 € | 7,04 €
5 | 1 | STCK | CONEL DRAIN Rohr DN 70x500 mm mit einseitiger Muffe | 7,99 € | 7,99 €
6 | 1 | STCK | CONEL DRAIN Rohr DN 70x250 mm mit einseitiger Muffe | 5,99 € | 5,99 €
7 | 2 | STCK | CONEL DRAIN Rohr DN 50x250 mm mit einseitiger Muffe | 3,48 € | 6,96 €

## Mengenvergleich
Bezeichnung Spalte D | Anzahl Aufmaß Spalte B | Einheit Aufmaß Spalte C | Anzahl ER Spalte B | Einheit ER Spalte C
CONNECT INOX HEAT Übergangsstück 28 x 3/4" IG 1.4307 CONEL | 2 | Stk | 2 | STCK
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CONNECT INOX HEAT Übergangsstück 28 x 3/4" IG 1.4307 CONEL | 2 | Stk | 2 | 0
CONNECT INOX HEAT Übergangsstück 28 x 3/4" IG 1.4307 CONEL | 2 | Stk | 2 | 0
CONNECT INOX HEAT Übergangsstück 28 x 3/4" IG 1.4307 CONEL | 2 | Stk | 2 | 0
CONNECT INOX HEAT Übergangsstück 28 x 3/4" IG 1.4307 CONEL | 2 | Stk | 2 | 0