## Preisliste
Preisliste für Leistungskontraktpositionen
Kontraktposition: |  | 4600002330/20 - Modul 26 Alfter Teilmodern. SB - Anlage
Lieferant: |  | 0000101221 - SPIE SAG GmbH Köln
Preise vom: |  | 19.03.2021
alle Preise in: |  | EUR
Leistungsnummer |  | Bezeichnung | Mengen-Einheit | Einheitspreis | Menge | Gesamtpreis
| 1 | Sanierung Straßenbeleuchtung |  |  |  |  | OO
| 1.1 | Baustelleneinrichtung |  |  |  | 0
101010100000 | 1.1.1 | Einrichtung und Räumung der Baustelle | P |  |  | 0
441310000001 | 1.1.2 | Baustellensicherung | P |  |  | 0
441311000001 | 1.1.3 | Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes | P |  |  | 0
| 1.2 | Demontagen Leuchten und Masten |  |  |  | 0
122010100000 | 1.2.1 | Demontage Leuchten bis 6 m | St. | 24.83 |  | 0
122010300000 | 1.2.2 | Demontage Leuchten bis 10 m | St. | 26.56 |  | 0
122010500000 | 1.2.3 | Demontage Freileitungs- und Mastausleger bis 10 m | St. | 96.08 |  | 0
110430000000 | 1.2.4 | Demontage Mastausleger Sondermasten | St. | 90.43 |  | 0
122010700000 | 1.2.5 | Demontage Kabelübergangskästen ohne AuS | St. | 18.24 |  | 0
122010900000 | 1.2.6 | Hinweistafeln und -schilder demontieren und montieren | St. | 16.63 |  | 0
122011100000 | 1.2.7 | Verkehrszeichen, Werbungs- und Straßenschilder | St. | 21.56 |  | 0
122011300000 | 1.2.8 | Demontage Masten und Mastfundamente LPH bis 6 m | St. | 135.58 |  | 0
122011500000 | 1.2.9 | Demontage Masten und Mastfundamente LPH bis 10 m | St. | 194.32 |  | 0
| 1.3 | Tiefbau und Oberflächen |  |  |  | 0
122020100000 | 1.3.1 | Bituminösen Oberbau senkrecht schneiden | m | 5.86 |  | 0
122020300000 | 1.3.2 | Bituminöse Befestigung bis 12 cm aufbrechen | m² | 23.84 |  | 0
122020500000 | 1.3.3 | Erschwernis für Abbrucharbeiten an Gebäuden und Einfriedungen | m | 26.85 |  | 0
122020700000 | 1.3.4 | Betonkantensteine aufbrechen und wiederherstellen | m | 75.5 |  | 0
122020900000 | 1.3.5 | Betonbordsteine aufbrechen und wiederherstellen | m | 82.21 |  | 0
122021100000 | 1.3.6 | Pflasteroberflächen aufnehmen und wieder herstellen | m² | 100.68 |  | 0
122021300000 | 1.3.7 | ungeb. Tragschichten ausbauen | m³ | 114.1 |  | 0
122021500000 | 1.3.8 | Graben herstellen und wiederverfüllen | m³ | 248.34 |  | 0
122021700000 | 1.3.9 | Bodenaushub für Muffengrube | m³ | 343.98 |  | 0
122021900000 | 1.3.10 | Sandbett für Elektroleitung | m³ | 70.48 |  | 0
122022100000 | 1.3.11 | vorhandene Tragschicht wieder einbauen | m³ | 80.55 |  | 0
122022300000 | 1.3.12 | Asphalttragschicht aus AC 22 TN | m² | 55.37 |  | 0
122022500000 | 1.3.13 | Bitumenemulsion aufsprühen | m² | 20.14 |  | 0
122022700000 | 1.3.14 | Fugen in der Dicke der bituminösen Decke | m | 20.14 |  | 0
122022900000 | 1.3.15 | Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN | m² | 55.36 |  | 0
122023100000 | 1.3.16 | Pflasteroberfläche wiederherstellen | m² |  |  | 0
122023300000 | 1.3.17 | Pflasterschnitt herstellen | m | 13.42 |  | 0
122023500000 | 1.3.18 | Oberflächen und Tiefbau bei entfernten Masten herstellen | St. | 188.29 |  | 0
122122110000 |  | Pflasteroberflächen aufnehmen | m² | 32.79 |  | 0
122121710000 |  | Bodenpressung mittels Erdrakete | m | 130.78 |  | 0
| 1.4 | Tiefbau Elektro |  |  |  | 0
122120400000 |  | Zuleitungskabel liefern | m | 1.94 |  | 0
122120500000 |  | Zuleitung ab- und wieder anklemmen | m | 9.39 |  | 0
122030100000 | 1.4.1 | Erdkabel NYY-J 5 x 10 mm² RE liefern und verlegen | m | 8.64 |  | 0
122030200000 | 1.4.2 | Erdkabel NYY-J 5 x 16 mm² RE liefern und verlegen | m | 12.15 |  | 0
310603110003 | 1.4.3 | Erdkabel NYY-J 5 x 10 mm² RE in vorhandenem Leerrohr | m | 11.5 |  | 0
122123200000 |  | NFA2X 4x35² liefern/montieren | m | 11.59 |  | 0
122030500000 |  | Kabel liefern/in Rohr einziehen | m | 11.05 |  | 0
122030700000 | 1.4.4 | Verbindungsmuffe bis 5 x 16 mm² ohne AuS | St. | 56.14 |  | 0
122030900000 | 1.4.5 | Abzweigmuffe ohne AuS | St. | 118.14 |  | 0
122031100000 | 1.4.6 | Kabelendverschluss herstellen ohne AuS | St. | 72.56 |  | 0 |  | 122150000400
122031300000 | 1.4.7 | Rückbau Freileitungsanschluss für nicht benötigten LP | St. | 168.41 |  | 0
122031500000 | 1.4.8 | Leerrohr 110 mm liefern u. verlegen | m | 9.21 |  | 0
| 1.5 | Aufsatzmaste |  |  |  | 0
122040100000 | 1.5.1 | Aufsatzmaste LPH 3,5 m liefern und betriebsfertig aufstellen | St. | 617.05 |  | 0
122040300000 | 1.5.2 | Aufsatzmaste LPH 5,0 m liefern und betriebsfertig aufstellen | St. | 660.92 |  | 0
122040500000 | 1.5.3 | Aufsatzmaste LPH 6,0 m liefern und betriebsfertig aufstellen | St. | 758.81 |  | 0
122040700000 | 1.5.4 | Aufsatzmaste LPH 8,0 m liefern und betriebsfertig aufstellen | St. | 1066.16 |  | 0
122040900000 | 1.5.5 | Aufsatzmaste LPH 10,0 m liefern und betriebsfertig aufstellen | St. | 1212.35 |  | 0
122040110000 | 1.5.6 | Mast richten | St. | 239.44 |  | 0
122120100000 |  | Mast kürzen | St. | 21.43 |  | 0
122123400000 |  | doppelseitige Ankerschelle | St. | 41.6 |  | 0
122123600000 |  | Abspannklemme | St. | 37.57 |  | 0
122123800000 |  | Abreishaken | St. | 48.62 |  | 0
122124000000 |  | Erdanker |  | 271.44 |  | 0
0
0
122120200000 |  | Mastkopf kürzen/schneiden | St. | 11.17
122120900000 |  | Mast LPH 3,5m stellen o. Material | St. | 467.03 |  | 0
122121100000 |  | Mast LPH 5,0m stellen o. Material | St. | 493.59 |  | 0
122121300000 |  | Mast LPH 6,0m stellen o. Material | St. | 590.43 |  | 0
122121500000 |  | Mast LPH 8,0m stellen o. Material | St. | 834.1 |  | 0
122120600000 |  | Ampelanlage | St. | 279.62 |  | 0
0
0
| 1.6 | Mastzubehör |  |  |  | 0
122050100000 | 1.6.1 | Masterdung für bestehende Masten | St. | 9.82 |  | 0
122050300000 | 1.6.2 | Mastnummernkennzeichnung erstellen | St. | 11.23 |  | 0
122122700000 |  | Montage Tiefenerder (V4A) | St. | 136.52 |  | 0
122122800000 |  | Zulage je weitere erdungsstange V4A 1,5 | St. | 56.52 |  | 0
122122900000 |  | Erdungsmessung inkl. Protokoll | St. | 59.93 |  | 0
122123000000 |  | Pauschale Tiefbau für Tiefenerder | St. | 134.2 |  | 0
122123100000 |  | Pauschale An und Abfahrt Tiefenerder | St. | 61.6 |  | 0
122050500000 | 1.6.3 | Mastanschlusskasten mit Maststeckdose | St. | 337 |  | 0
| 1.7 | Ausleger |  |  |  | 0
122060100000 | 1.7.1 | Aufsatzausleger 1-fach 1,5 m bis LPH 10 m | St. | 111.7 |  | 0
122060300000 | 1.7.2 | Aufsatzausleger 2-fach 1,5 m bis LPH 10 m | St. | 137.85 |  | 0
122060500000 | 1.7.3 | Aufsatzausleger 3-fach 1,0 m bis LPH 10 m | St. | 178.71 |  | 0
122060700000 | 1.7.4 | Aufsatzausleger 3-fach 1,5 m bis LPH 10 m | St. | 198.46 |  | 0
122060900000 | 1.7.5 | Mastausleger für Freileitungsmast liefern u. montieren | St. | 299.96 |  | 0
| 1.8 | Aluminiumgussmast "Bergisch Gladbach" |  |  |  | 0
101030300000 | 1.8.1 | Aluminiumgussmast 2,65m | St. |  |  | 0
441420000001 | 1.8.2 | Leiterstütze nach historischem Vorbild | St. |  |  | 0
441421000001 | 1.8.3 | Erdstücke | St. |  |  | 0
| 1.9 | Mastsicherungskästen liefern und einbauen/anschließen |  |  |  | 0
122070100000 | 1.9.1 | Kabelübergangskasten ohne AuS | St. | 79.53 |  | 0
| 1.10 | Leuchten |  |  |  | 0
122080100000 |  | Mont. Micro Luma | St. | 37.78 |  | 0
122080300000 |  | Mont. Mini Luma | St. | 38.86 |  | 0
122080500000 |  | Mont. Luma | St. | 41.02 |  | 0
122080700000 |  | Mont. FGÜ Mini Luma | St. | 96.08 |  | 0
122080900000 |  | Mont. Trilux Publisca | St. | 43.18 |  | 0
122081100000 |  | Mont. Nordeon Vulkan V3458 | St. | 45.34 |  | 0
120813000000 |  | Mont. Hahn-Licht | St. | 100.44 |  | 0
122120700000 |  | Leuchtenmontage o. Material | St. | 57.53 |  | 0
122121900000 |  | Blendeneinbau Vulkan | St. | 51.86 |  | 0
122122500000 |  | Austausch Vulkan Leuchtendach | St. | 51.86 |  | 0
122124200000 |  | Isol. Klemme Leuchtenanschluss | St. | 60.83 |  | 0
101030306000 | 1.10.1 | Technische LED-Außenleuchte für Anliegerstraßen | St. | 37.78 |  | 0
101030307000 | 1.10.2 | Technische LED-Außenleuchte für Haupterschließungsstraßen | St. | 38.86 |  | 0
101030400000 | 1.10.3 | Technische LED-Außenleuchte für Hauptverkehrsstraßen | St. | 41.02 |  | 0
441430000001 | 1.10.4 | Technische LED-Außenleuchte für FGÜ | St. | 96.08 |  | 0
441431000001 | 1.10.5 | Technisch-dekorative LED-Außenleuchte | St. | 43.18 |  | 0
441432000001 | 1.10.6 | Klassisch-dekorative LED-Außenleuchte | St. | 45.34 |  | 0
441433000001 | 1.10.7 | Historische Mastaufsatzleuchten "Ausführung Bergisch Gladbach" | St. | 100.44 |  | 0
101030405000 | 1.10.8 | LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung > 4000 lm | St. |  |  | 0
101030406000 | 1.10.9 | LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung > 3000 lm | St. |  |  | 0
101030407000 | 1.10.10 | LED-Flutlichtstrahler für Anstrahlungen > 6500 lm | St. |  |  | 0
101030500000 | 1.10.11 | LED-Flutlichtstrahler für Anstrahlungen > 5500 lm | St. |  |  | 0
| 1.11 | Energieverteiler |  |  |  | 0
122090100000 | 1.11.1 | Bestehende Verteiler demontieren | St. | 451.03 |  | 0
122090300000 | 1.11.2 | Energieverteiler mit 6 Abgängen liefern und montieren | St. | 791.26 |  | 0
122090500000 | 1.11.3 | Energieverteiler mit 12 Abgängen liefern und montieren | St. | 890.18 |  | 0
122090700000 | 1.11.4 | Dokumentation Energieverteiler | St. | 236.91 |  | 0
122090900000 | 1.11.5 | Energieverteiler Prüfung | St. | 325.82 |  | 0
122091100000 | 1.11.6 | Reinigung und Prüfung von Schaltanlagen | St. | 445.86 |  | 0
122091300000 | 1.11.7 | Überspannungsschutz am bestehenden Energieverteiler nachrüsten | St. | 267.86 |  | 0
122091500000 | 1.11.8 | Neue Energieverteiler Überspannungsschutz | St. | 178.57 |  | 0
122091700000 | 1.11.9 | Zähleranträge für v.g. Position beim EVU beantragen | St. | 113.71 |  | 0
| 1.12 | Messungen und Nebenarbeiten bzw. besondere Leistungen |  |  |  | 0
122100100000 | 1.12.1 | Isolationsmessung Kabel | St. | 169.16 |  | 0
122100300000 | 1.12.2 | Schleifenimpedanzmessung | St. | 89.29 |  | 0
122100500000 | 1.12.3 | Messung der Schutzmaßnahme gegen zu hohe Berührungsspannungen | St. | 218.5 |  | 0
0
| 1.13 | Lichtmanagementsystem |  |  |  | 0
101040107000 | 1.13.1 | Lichtmanagement Pauschale | St. |  |  | 0
101040108000 | 1.13.2 | Schulung | P |  |  | 0
| 1.14 | Stundenlohnarbeiten |  |  |  | 0
122110210000 | 1.14.1 | Stundenlohn Meister / Techniker | Std. | 94.03 |  | 0
122110100000 | 1.14.2 | Stundenlohn Monteur | Std. | 65.82 |  | 0
122110220000 | 1.14.3 | Stundenlohn Helfer | Std. | 53.67 |  | 0
122110300000 | 1.14.4 | Kabelmesswagen | Std. | 449.64 |  | 0
122110400000 | 1.14.5 | Hubsteiger mit Bedienung | Std. | 103.72 |  | 0
122110500000 | 1.14.6 | LKW bis 7,5 t mit Bedienung | Std. | 100.49 |  | 0
122110600000 | 1.14.7 | Bagger 3,5 t mit Bedienung | Std. | 87.3 |  | 0
122120300000 |  | Kompressor mit Aufbruchhammer | Std. | 16.37 |  | 0
|  | Betriebsführung |  |  |  | 0
122120000100 |  | Betrieb 5 J. Gew. je Leuchtstelle | St. | 24.71 |  | 0
122120000200 |  | Betrieb 5 J. Gew. je zus. Leuchtstelle | St. | 10.8 |  | 0
122120000300 |  | Betrieb 15 J. Gew. je Leuchtstelle | St. | 104.6 |  | 0
122120000400 |  | Betrieb 15 J. Gew. je zus. Leuchtstelle | St. | 30.3 |  | 0
122120000500 |  | Betrieb 20 J. je Sonderleuchte | St. | 605.92 |  | 0
[5 empty] | Summe: | 0
Zurück zum Deckblatt
Zurück zum Deckblatt
Zurück zum Deckblatt
Zurück zum Deckblatt
Zurück zum Deckblatt